|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер провода | Адрес 1 | Адрес 2 | Сечение провода | Цвет провода | Марка провода |
| 1 | QF1:2 | QF2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 2 | QF1:2 | KM1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 3 | KM1:1 | KM2:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 4 | KM1:2 | KM2:2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 5 | KM2:2 WAGO 2 | M1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 6 | QF1:4 | N | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 7 | QF1:4 | KM1:3 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 8 | KM1:3 | KM2:1 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 9 | KM1:4 | KM2:4 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 10 | KM2:4 WAGO 2 | M1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 11 | QF2:2 | SB1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 12 | SB1:1 | SB1:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 13 | SB1:2 WAGO2 | SB2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 14 | SB2:2 | SB3:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 15 | SB2:2 WAGO2 | KM1:13 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 16 | KM1:13 | KM2:13 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 17 | SB3:4 WAGO 3 | KM1:14 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 18 | KM1:14 | SQ1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 19 | SQ1:2 | K2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 20 | K2:9 | KM1:A1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 21 | KM1:A1 | K1:13 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 22 | SB3:3 | SB4:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 23 | SB4:4 WAGO 3 | KM2:14 | 1,5 | белый | ПВ-3 |
| 24 | KM2:14 | SQ2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 25 | SQ2:2 | K1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 26 | K1:9 | KM2:A1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 27 | KM2:A1 | K2:13 | 1,5 | белый | ПВ-3 |
| 28 | N | KM1:A2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 29 | KM1:A2 | K1:14 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 30 | N | KM2:A2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 31 | KM2:A2 | K2:14 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 32 | N | HL1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 33 | HL1:2 | HL2:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 34 | HL2:2 | HL3:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 35 | PE | XS:PE | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 36 | SB3:4 WAGO3 | HL1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 37 | SB4:4 WAGO3 | HL2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 38 | SB1:4 | HL3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |