## CIS_Subcriteria_Import
Наименование компетенции
Электромонтаж 14+
|  |  | Критерий | Оценка
|  | А | Безопасность (электрическая и личная) | 15
|  | В | Пуск и наладка оборудования | 35
|  | С | Монтаж, разделка концов проводов и кабелей | 30
|  | D | Скорость выполнения задания | 6
|  | E | Выполнение теста | 14
100
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий A | Общая Оценка | 15
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
A1 | Модуль 1: Здоровье и безопасность |  | День 1. Здоровье и безопасность. Нет нарушений в течение дня |  | Оценка снижается после третьего случая за день | 1.2
|  | O | Правильная работа с инструментом по снятию изоляции, отсуствие попуток нанести повреждение режущей кромкой инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с инструментом по обжимке провода, отсуствие попыток нанести повреждение клещевой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с отвертками, отсутсвие попыток нанести себе повреждение острой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Все крышки закрыты и не повреждены перед подачей напряжения |  |  | 0.7
А1 | Модуль 1: Аккуратность выполнения работ
|  | O | Аккуратное расположение инструментов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратное расположение проводников и расходных материалов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратная раскладка провоников в кабель-каналах |  |  | 0.7
|  | O | функциональные узлы стенда не повреждены |  |  | 0.7
|  | O | День 1. Рабочее место убрано |  |  | 0.7
А2 | Модуль 2: Здоровье и безопасность |  | День 2. Здоровье и безопасность. Нет нарушений в течение дня |  | Оценка снижается после третьего случая за день | 1.2
|  | O | Правильная работа с инструментом по снятию изоляции, отсуствие попуток нанести повреждение режущей кромкой инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с инструментом по обжимке провода, отсуствие попыток нанести повреждение клещевой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Правильная работа с отвертками, отсутсвие попыток нанести себе повреждение острой частью инструмента |  |  | 0.7
|  | O | Все крышки закрыты и не повреждены перед подачей напряжения |  |  | 0.7
А2 | Модуль 1: Аккуратность выполнения работ
|  | O | Аккуратное расположение инструментов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратное расположение проводников и расходных материалов на столе |  |  | 0.7
|  | O | аккуратная раскладка провоников в кабель-каналах |  |  | 0.7
|  | O | функциональные узлы стенда не повреждены |  |  | 0.7
|  | O | День 2. Рабочее место убрано |  |  | 0.7
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий B | Общая Оценка | 35
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
B1 | Модуль 1: Ввод в эксплуатацию |  | День 1. Пуск и наладка оборудования (Реверс двигателя)
|  | O | Отчет проверки схемы (схема работоспособна) |  | Отчет принят с первой попытки: Оценка | 5.5
Отчет принят со второй попытки: Оценка 50%
Потребовалось больше двух попыток: Оценка 0
B1 | Модуль 1: Проверка наладки оборудования
|  | O | QF1 вкл. |  |  | 1
|  | O | QF2 вкл. |  |  | 1
|  | O | Вкл. SB1=>Вкл. HL3 |  |  | 1
|  | O | Откл.SB1 =>Откл. HL3 |  |  | 1
|  | O | Вкл. SB3 => Вкл. КМ1 => Вкл.К1=>Вкл. HL2 => Вкл. M1 влево |  |  | 2
|  | O | Вкл. SB2=> Выкл. КМ1 => Вкыл.К1=> Выкл. HL 2 => Выкл. M1 |  |  | 1
|  | O | Вкл. SB4 => Вкл. КМ2 => Вкл.К2=>Вкл. HL 3 => Вкл. M1 вправо |  |  | 2
|  | O | Вкл. SB2 => Выкл. КМ2 => Выкл.К2=>Выкл. HL 3 => Выкл. M1 |  |  | 1
|  | 0 | Вкл. SB3 => Вкл. КМ1 => Вкл.К1=> Вкл. HL2 => Вкл. M1 |  |  | 1
|  | 0 | Вкл. SQ1=> Выкл. КМ1 =>Выкл.K1=> Выкл. HL2 => Выкл. M1 |  |  | 1
|  |  | Вкл. SB3 => Вкл. КМ2 => Вкл.К2=> Вкл. HL3 => Вкл. M1 |  |  | 1.00
|  |  | Вкл. SQ1=> Выкл. КМ1 =>Выкл.K1=> Выкл. HL3 => Выкл. M1 |  |  | 1.00
B2 | Модуль 1: Ввод в эксплуатацию |  | День 2. Пуск и наладка оборудования
|  | O | Отчет проверки схемы (схема работоспособна) |  | Отчет принят с первой попытки: Оценка | 5.5
Отчет принят со второй попытки: Оценка - 50%
|  |  | ` |  | Потребовалось больше двух попыток: Оценка 0
B2 | Модуль 2: Проверка наладки оборудования
|  | O | QF1 вкл. |  |  | 1
|  | O | QF2 вкл.=>SA1 вкл=>HL4 выкл=>SA2 вкл=>HL4 вкл=>SA3 вкл=HL4 выкл |  |  | 1
|  | O | QF3 вкл.=>SA4.1 вкл=>HL5 вкл=>SA4.2 вкл=>HL6 вкл |  |  | 1
|  | O | QF3 вкл=>SA5 вкл=>HL7 вкл |  |  | 1
|  | O | QF4 вкл =>KT1 вкл =>HL8 вкл 10 сек выкл 10 сек |  |  | 2
|  | O | QF5 вкл=>XS1 вкл |  |  | 2
|  | O |  |  |  | 2
|  | O |  |  |  | 2
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 30.4
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
C1 | Модуль 1: Установка оборудования |  | День 1. Монтаж, разделка концов проводов и кабелей (Реверс двигателя)
|  |  | элемент 1: QF1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 2: FU1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
|  |  | элемент 3: KM1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 4: KM2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 5: SB1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 6: S2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 7: S3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 8: S4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 9: HLG1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
|  |  | элемент 10: HLG2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
|  |  | элемент 11: HLR1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.3
C1 | Модуль 1: Установка кабеленесущих систем
|  | O | Кабель-каналы надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,4 | 0.6
|  | O | Ящики надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,4 | 0.6
|  | O | Распределительные коробки надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
|  | O | Отсутствует повреждение ящиков |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
|  | O | Отсутствует повреждение распределительных коробок |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
|  | O | Отсутствует повреждение элементов |  | Штраф за каждый элемент 0,1 но не более 0,5 | 0.7
C1 | Модуль 1: Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  |  |  | Все проводники надежно закреплены, при осмотре под углом в 90º не видно меди, на окончании проводников в зажимах отсутствует изоляция, отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей и проводов, обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение, использованы наконечники
|  | O | выбран оптимальный размер проводников |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран оптимальный тип наконечника |  | штраф за каждый наконечник 0,05, но не более 0.5 | 1
|  | O | Медь не видна, изоляция не присутствует в контактах |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники уложены ровными рядами |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран правильный цвет проводников |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | пропорциональный штраф за каждую бирку 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | Правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | штраф за каждое повреждение 0,05, но не более 0.5 | 1
C2 | Модуль 2: Установка оборудования |  | День 2. Монтаж, разделка концов проводов и кабелей (Освещение)
|  |  | элемент 1: QF1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 2: QF2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 3: QF3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 4: QF4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 5: QF5, QF6 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 6:SA1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 7:SA2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 8: SA3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 9: SA4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент 10:SA5 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
|  |  | элемент HL3, HL4, HL5, HL6, HL7, HL8 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.4
C2 | Модуль 2: Установка кабеленесущих систем
|  | O | Панель аккуратно установлена |  |  | 1
|  | O | Винты находятся на месте, завернуты, шлиц не поврежден |  | Штраф за каждый винт 0,1 но не более 0,4 | 1
|  | O | IP соблюдено, все закручено, сальники не разболтаны |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,3 | 1
|  | O | Отсутствует повреждение элементов |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,6 | 1
C2 | Модуль 2: Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  |  |  | Все проводники надежно закреплены, при осмотре под углом в 90º не видно меди, на окончании проводников в зажимах отсутствует изоляция, отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей и проводов, обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение, использованы наконечники
|  | O | выбран оптимальный размер проводников |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран оптимальный тип наконечника |  | штраф за каждый наконечник 0,05, но не более 0.5 | 1
|  | O | Медь не видна, изоляция не присутствует в контактах |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники уложены ровными рядами |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | выбран правильный цвет проводников |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 1
|  | O | Проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | пропорциональный штраф за каждую бирку 0,05, но не более 0,5 | 1
|  | O | Правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | штраф за каждое повреждение 0,05, но не более 0.5 | 1
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 6
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
D1 | Время исполнения |  | День 1. Скорость выполнения задания (Реверс двигателя)
|  |  | 1 место |  | максимальная оценка, по критерию учитывается время удачного запуска схемы | 3
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
D2 | Время исполнения |  | День 2. Скорость выполнения задания (Светомаскировка)
|  |  | 1 место |  | максимальная оценка, по критерию учитывается время удачного запуска схемы | 3
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 14
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
День 1. Выполнение теста (Реверс двигателя)
E1 | Модуль 1: Презентация (сдача) проекта |  | 1 место |  | максимальная оценка, привлечение эксперта WSR | 7
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
День 2. Выполнение теста (Светомаскировка)
Е2 | Модуль 2: Презентация (сдача) проекта |  | 1 место |  | максимальная оценка, привлечение эксперта WSR | 7
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
[7 empty] | Конкурс | Общая Оценка | 100.4
Note on D2: Enter Skill Name Here

## Лист1
Объективная оценка
JuniorSkills Екатеринбург 2015
Шифр | 18 | Компетенция | Электромонтажные работы 10+