## CIS_Subcriteria_Import
Наименование компетенции
|  |  | Критерий | Оценка
Безопасность (электрическая и личная)
|  | В | Пуск и наладка оборудования
|  | С | Монтаж, разделка концов проводов и кабелей
|  | D | Скорость выполнения
|  | E | Выполнение теста
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий A | Общая Оценка | 15
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
A1 | Модуль 1. Безопасность (электрическая и личная) |  | День1 Здоровье и безопасность.
|  | O | Нет нарушений в течение дня |  | Оценка снижается после третьего случая за день | 1.1
|  | O | Правильная работа с инструментом по снятию изоляции, отсуствие попуток нанести повреждение режущей кромкой инструмента |  |  | 0.8
|  | O | Правильная работа с инструментом по обжимке провода, отсуствие попыток нанести повреждение клещевой частью инструмента
O
O
А1 | Модуль 1: Аккуратность выполнения работ
|  | O | Аккуратное расположение инструментов на столе |  |  | 0.8
|  | O | аккуратное расположение проводников и расходных материалов на столе |  |  | 0.8
|  | O | аккуратная раскладка провоников в кабель-каналах |  |  | 0.8
|  | O | функциональные узлы стенда не повреждены |  |  | 0.8
|  | O | День 1. Рабочее место убрано |  |  | 0.8
А2 | Модуль 2: Здоровье и безопасность |  | День 2 Здоровье и безопасность. (Бытовое освещение)
|  | O | Нет нарушений в течение дня |  | Оценка снижается после третьего случая за день | 1.1
|  | O | Правильная работа с инструментом по снятию изоляции, отсуствие попуток нанести повреждение режущей кромкой инструмента |  |  | 0.8
|  | O | Правильная работа с инструментом по обжимке провода, отсуствие попыток нанести повреждение клещевой частью инструмента |  |  | 0.8
|  | O | Правильная работа с отвертками, отсутсвие попыток нанести себе повреждение острой частью инструмента |  |  | 0.8
|  | O | Все крышки закрыты и не повреждены перед подачей напряжения |  |  | 0.8
А2 | Модуль 2: Аккуратность выполнения работ
|  | O | Аккуратное расположение инструментов на столе |  |  | 0.8
|  | O | аккуратное расположение проводников и расходных материалов на столе |  |  | 0.8
|  | O | аккуратная раскладка провоников в кабель-каналах |  |  | 0.8
|  | O | функциональные узлы стенда не повреждены |  |  | 0.8
|  | O | День 2. Рабочее место убрано |  |  | 0.8
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий B | Общая Оценка | 45715.25
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
B1 | Модуль 1: Ввод в эксплуатацию |  | День 2. Пуск и наладка оборудования (Прямой пуск двигателя)
|  | O | Отчет проверки схемы (схема работоспособна) |  | Отчет принят с первой попытки: Оценка | 5.5
[5 empty] | Отчет принят со второй попытки: Оценка 50% | 2.25
Потребовалось больше двух попыток: Оценка 0
В1 | Модуль 1: Проверка наладки оборудования | O | QF1 вкл |  |  | 1
|  | O | QF2 вкл |  |  | 1
|  | O | 1. Вкл. SB2=>Вкл. KM1 => Вкл. HL1=>Вкл. М1 |  |  | 3
|  | O | 2. Вкл. SB1=> Выкл. KM1 => Выкл. HL1 => Выкл. М1 |  |  | 2
|  | O | 3. Вкл. SB2=>Вкл. KM1 => Вкл. HL1 => вкл.М1 |  |  | 3
|  | O | 4. Вкл. SB3=> Выкл. KM1 => Выкл. HL1=>Выкл. M1 =>Вкл. HL2 |  |  | 2
B2 | Модуль 2: Ввод в эксплуатацию |  | День 2. Пуск и наладка оборудования (Бытовое освещение)
|  | O | Отчет проверки схемы (схема работоспособна) |  | Отчет принят с первой попытки: Оценка | 5.5
[5 empty] | Отчет принят со второй попытки: Оценка 50% | 45689
Потребовалось больше двух попыток: Оценка 0
B2 | Модуль 2: Проверка наладки оборудования | O | 1. QF1 вкл. |  |  | 1
|  | O | 2. QF2 вкл.=> SA1 вкл => HL4 вкл. => SA2 вкл => HL2выкл => SA вкл3 => HL2 вкл => SA1выкл => HL2 |  |  | 3.00
|  | O | 3. QF3 вкл => SA4 вкл => HL4 вкл => BK вкл => HL5 вкл=> SA4 выкл=> HL4 выкл |  |  | 2.00
|  | O | 4. QF4 вкл. => XS вкл |  |  | 1.00
O
O
O
O
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 30
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
C1 | Модуль 1: Установка оборудования |  | День1. Монтаж и разделка проводов и кабелей (Прямой пуск двигателя)
|  |  | элемент 1: QF3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.56
|  |  | элемент 2: QF4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.56
|  |  | элемент 3: KM1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.56
|  |  | элемент 4: SB1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.55
|  |  | элемент 5: SB2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.55
|  |  | элемент 6: SB3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.55
|  |  | элемент 7: HL1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.56
|  |  | элемент 8: HL2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.56
|  |  | элемент 9: Щит надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса |  |  | 0.55
C1 | Модуль 1: Установка кабеленесущих систем
|  | O | Кабель-каналы надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Ящики надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Распределительные коробки надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Отсутствует повреждение ящиков |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Отсутствует повреждение распределительных коробок |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
С1 | Модуль 1: Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  |  |  | Все проводники надежно закреплены, при осмотре под углом в 90º не видно меди, на окончании проводников в зажимах отсутствует изоляция, отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей и проводов, обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение, использованы наконечники
|  | O | выбран оптимальный размер проводников |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 0.71
|  | O | выбран оптимальный тип наконечника |  | штраф за каждый наконечник 0,05, но не более 0.5 | 0.71
|  | O | Медь не видна, изоляция не присутствует в контактах |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 0.72
|  | O | Проводники уложены ровными рядами |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 0.71
|  | O | выбран правильный цвет проводников |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 0.72
|  | O | Проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | пропорциональный штраф за каждую бирку 0,05, но не более 0,5 | 0.72
|  | O | Правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | штраф за каждое повреждение 0,05, но не более 0.5 | 0.71
С2 | Модуль 2: Установка оборудования |  | День 2. Монтаж и разделка проводов и кабелей (Бытовое освещение)
|  |  | элементы 1: QF1, QF2, QF3, QF4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.45
|  |  | элемент 2: HL3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.45
|  |  | элемент 3: HL4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.45
|  |  | элемент 4: XS1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.46
|  |  | элемент 5: SA1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.46
|  |  | элемент 6: SA2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.46
|  |  | элемент 7: SA3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.46
|  |  | элемент 8: HL5 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.45
|  |  | элемент 9: HL6 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.45
|  |  | элемент 10: HL7 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  |  | 0.45
|  |  | элемент 11: SA4 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса |  |  | 0.46
С2 | Модуль 2: Установка кабеленесущих систем
|  | O | Кабель-каналы надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Ящики надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Распределительные коробки надежно закрыты |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Отсутствует повреждение ящиков |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
|  | O | Отсутствует повреждение распределительных коробок |  | Штраф за каждый элемент 0,1, но не более 0,5 | 1
С2 | Модуль 2: Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  |  |  | Все проводники надежно закреплены, при осмотре под углом в 90º не видно меди, на окончании проводников в зажимах отсутствует изоляция, отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей и проводов, обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение, использованы наконечники
|  | O | выбран оптимальный размер проводников |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 0.71
|  | O | выбран оптимальный тип наконечника |  | штраф за каждый наконечник 0,05, но не более 0.5 | 0.71
|  | O | Медь не видна, изоляция не присутствует в контактах |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 0.72
|  | O | Проводники уложены ровными рядами |  | штраф за каждый провод 0,05, но не более 0,5 | 0.71
|  | O | выбран правильный цвет проводников |  | штраф за каждую ошибку 0,1, но не более 0.5 | 0.72
|  | O | Проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | пропорциональный штраф за каждую бирку 0,05, но не более 0,5 | 0.72
|  | O | Правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | штраф за каждое повреждение 0,05, но не более 0.5 | 0.71
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 6
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
D1 | Время исполнения |  | День 1. Скорость выполнения задания (Прямой пуск)
|  |  | 1 место |  | максимальная оценка, по критерию учитывается время удачного запуска схемы | 3
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
D2 | Время исполнения |  | День 2. Скорость выполнения задания (Бытовое освещение)
|  |  | 1 место |  | максимальная оценка, по критерию учитывается время удачного запуска схемы | 3
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
Под Критерий ID | Под - Критерий Название или Описание | Вид оценки O = Объект. S = Субъект. | Аспект | Только для Объективных оценок |  | Максимальная Оценка | Критерий C | Общая Оценка | 14
|  |  |  | Требуемое или номинальное значение | Дополнительная информация к описанию оценки
День 1. Выполнение теста (Прямой пуск)
E1 | Модуль 1: Презентация (сдача) проекта |  | 1 место |  | максимальная оценка, привлечение эксперта WSR | 7
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
День 2. Выполнение теста (Бытовое освещение)
Е2 | Модуль 2: Презентация (сдача) проекта |  | 1 место |  | максимальная оценка, привлечение эксперта WSR | 7
|  |  | 2 место |  | 66.6%
|  |  | 3 место |  | 33.3%
Note on D2: Enter Skill Name Here

## Лист1
Объективная оценка
JuniorSkills Екатеринбург 2015
Шифр | 18 | Компетенция | Электромонтажные работы 10+